## költségvetés
[9 empty] | Euro/Ft | anyag fedezet | euro/W
A munka neve: |  |  | 100 KWp napelemes rendszer kialakítása | [5 empty] | 300 | 10% | 0.64
Helyszín: |  |  | Hódmezővásárhely kórház
[6 empty] | [HUF] | [HUF] | [HUF]
Ssz. | Tételszámok | Tételszövegek | Menny. | Egys. |  | Egységárak | Anyagár | Munkadíj
1 | K-00-000993 | Inverter elosztók (DC és AC oldali) szerelése túlfeszültség-védelemmel, komplett, falon kívüli kivitelű | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
2 | K-00-000403 | Napelemes rendszer üzembehelyezési költségei. | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
3 | K-00-000408 | 260W-os polikristályos napelemek elhelyezése tetőn , termékdíjjal | 390 | db | A.: | 0 | 0
|  | termékdíj: 114 Ft/kg, 20 kg/panel |  |  | D.: | 0 |  | 0
4 | K-00-001461 | Solaredge 25KW-os háromfázisú inverter termékdíjjal | 4 | db | A.: | 0 | 0
|  | termékdíj: 57 Ft/kg, 45kg/inverter |  |  | D.: | 0 |  | 0
5 |  | DC-DC konverter 390 db 260W-os napelemhez | 195 | db | A.: | 0 | 0
6 | K-00-000045 | Szolárvezeték napelemes (PV) rendszerekhez, hajlékony, UV-álló, szigetelt rézvezeték komplett 1x6mm2, piros és fekete | 2000 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
7 | K-00-000417 | Egyéb a munkát szervesen érintő, de jelen költségvetésben külön tételként nem szereplő munkák, anyagok, apróanyagok (pl.:feliratok,tömszelencék,csavarok stb., deponálások és költségek. | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
8 | M-71-995-991-000-00-00010 | Érintésvédelmi mérés elvégzése, jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
9 | K-00-000415 | Az MSZ 2364 szerinti első szabványossági felülvizsgálat, és jegyzőkönyv készítése. | 1 | klt. | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
10 | K-00-000416 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése a munka befejezése után, a valós állapotok szerint. 2 példány papír alapon 1 példány elektronikus formátumban 'D'-Terv | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
11 | K-00-001450 | Napelem rendszer tartószerkezetének építése | 390 | klt | A.: | 0 | 0
|  | 4,2 MFt + ÁFA Szabó Gyula komplett |  |  | D.: | 0 |  | 0
12 | K-00-000399 | Erősáramú kábelek az inverterek bekötéséhez munkadíjjal | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
13 |  | Villámvédelmi felfogó rendszer kiépítése,átalakítása | 0 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
14 |  | Visz-Watt védelem kiépítése | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | 0
[6 empty] | Munkadíj | 0
[6 empty] | Összesen | 0
[6 empty] | ÁFA 27% | 0
[6 empty] | Bruttó | 0
[6 empty] | nettó Ft/kWp | 0